Рассмотрено                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»:

на заседании педагогического                                                               директор школы

совета (протокол №1 от 10.01.2017 года)                    _____________К.М.Курбанов

(приказ №     от 10.01.2017 г.)

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Новосеребряковская средняя  общеобразовательная школа»

на  2017 – 2022  г.г.

ПАСПОРТ

программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | Программа энергосбережения МКОУ «Новосеребряковская СОШ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Разработчик программы | Директор школы |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2017-2022 г.г. |
| Исполнители | Все работники школы |
| Источники финансирования | Бюджет администрации МР «Кизлярский район» РД |
| Контроль над выполнением | Администрация МКОУ «Новосеребряковская СОШ» |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет муниципалитета.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии снижение финансовой нагрузки на бюджет МР «Кизлярский район» Республики Дагестан за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2017 году системы учета и контроля над эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2019 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль над эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Школе

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы  определяет стратегию энергосбережения в школе, обеспечивает контроль над реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля над использованием энергетических ресурсов;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз школы.

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования  энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

       создание системы контроля и управления распределением электроэнергии;

      применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 201 - 2022 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

• Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

• Рационализация расположения источников света в помещениях;

• Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

• Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

• Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

• Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

• Включение отопления на полную мощность в классах только при присутствии учеников;

• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения.

11.ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 4 квартал 2017 г. | директор |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 4 квартал 2017 г. | директор. |
|  | 3. Издание распорядительных документов по школе | 3 квартал 2017 г. | директор |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Администрация |
|  | 2. Проведение энергетических исследований | Весь период | Администрация |
|  | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Администрация |
|  | 4. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | Весь период | Администрация |
|  | 5.. Осуществление контроля над правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Администрация |
|  | 6. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Администрация |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля над работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Администрация |
|  | 9. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | Администрация |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Администрация |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Администрация |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Директор |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | Директор |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Администрация |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление окон, дверей. | Весь период | Администрация |
|  | 3. Промывка систем отопления здания Учреждения. | 1 раз в год | Администрация |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | Администрация |
|  | 5. Регулирование системы отопления. | По мере необходим | Администрация |
|  | 7.Замена дверей | В течение 2018-2019г.г. | Администрация |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Администрация |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | Администрация |
|  | 3. Организация в классах детских постов бережливости. | Весь период | Администрация |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Администрация |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в школе обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2021 года в размере 2-3%.  К концу 2022 года 15%. .

Приложение 1.

Мониторинг расхода энергоресурсов

| Год | Показания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 2017 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.

Мониторинг расхода теплоресурсов

| Год | Показания | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 2017 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |